МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский Физико — Технический Институт»

Физтех — школа аэрокосмических технологий

ОТЧЁТ
по лабораторной работе "Артериальное давление и пульс"

Выполнил:
студент 1 курса
группы Б03 - 105
Сериков А.Р.
Волков Р.В.
Рогозин В.Д.

# Введение
## Цели работы:
При помощи компьютера, АЦП, датчика давления и тонометра измерить артериальное давление и вычислить пульс в состоянии покоя и после физической нагрузки.

## Задачи:
Получить показания АЦП при различных давлениях в состоянии покоя и после физической нагрузки.
Получить графики давления, пульса в состоянии покоя и после физической нагрузки.
# Теория:
## Термины и определения
Аналого-цифровой преобразователь – это устройств, предназначенное для преобразования аналоговых сигналов в цифровые.
Артериальное давление – давление, которое оказывает кровь на стенки артерий. Оно неравномерно и колеблется в зависимости от фазы работы сердца.
Систолическое давление – это давление крови на стенки сосудов, когда насыщенная кислородом кровь выталкивается из сердца и расходится по телу.
Диастолическое – это давление в момент, когда сердце наполняется и отдыхает между ударами.
Пульс - ритмическое движение стенок артерий, вызываемое деятельностью сердца.
Тонометр - это медицинский аппарат, предназначенный для измерения артериального давления.(Рисунок 1)

Рисунок 1: Тонометр.

## Экспериментальная установка:
В экспериментальной установке используются: манжета, нагнетательная груша, датчик давления, манометр, 12-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), программа, персональный компьютер (ПК) (Рисунок 2)

Рисунок 2: Установка
Приведем схему экспериментальной установки для измерения и регистрации артериального давления (Рисунок 3)

Рисунок 3:схема.
## Физическая система:
В роли физической системы выступает кровеносная система человека и тонометр, сигналом, характеризующим состояние данной физической системы, является давление.

# Программа и методика измерений
## Методика калибровки
Мы получаем и сохраняем показания АЦП при давлении 40, 80, 120, 160 мм. рт. ст. (10 секунд), чтобы откалибровать показания АЦП для эксперимента.
## Методика измерений
Студент садится на стул в состоянии покоя, экспериментатор надевает на руку студента манжету и измеряет давление и пульс.
## Программа эксперимента
Мы измеряем и затем сохраняем показания АЦП при измерении давления в состоянии покоя в течении 60 секунд, а потом те же действия при измерении давления после физической нагрузки в течении 60 секунд.
# Обработка данных
## Сглаживание графиков
## Методика обработки данных
Написать скрипт, в котором построятся графики и получится коэффициент калибровки.
# Код программы
## Скрипт измерения давления

Рисунок 4: Скрипт (1)

Рисунок 5: Скрипт (2)

Рисунок 6: Скрипт (3)
## Скрипт обработки данных
## Функции
# Эксперимент
## Калибровка
## Графики давления
## Графики пульса
# Результаты
Мы провели серию экспериментов по измерению артериального давления и пульса в состоянии покоя и после физической нагрузки. Сделали графики давления и пульса так же в состоянии покоя и после физической нагрузки.